## Záradék
DÉRI MÚZEUM KISMACS RÉGÉSZETI |  | Költségvetési Kiírás vonatkozó
OKTATÓ ÉPÜLET |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. |  | együtt érvényes. Ajánlat készítéskor
HRSZ.. 65005/1 |  | minden szükséges -kiírásban nem jelölt-
szerelési anyagot, munkafázist
ÉPÜLETGÉPÉSZET |  | költségelni kell.
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS |  | Méretek helyszínen ellenőrizendők.
Elektromos szerelés kiírás nélkül.
Készült: 2017 08
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Légtechnika szerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Légtechnika szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-002.1.1-0831002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, DN 100 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 83-011-002.2.1-0471752 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, DN 80-150 között HILTI Légcsatorna bilincs MAC-PI 100 M8/M10, + MAC-WT tip. horg. trapézlemez függesztőelem (Kiviteli Terv megjegyzése szerint) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-001-002.3.1.5-0863502 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT csőkapcsoló, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-006-006-0152101 | Különböző típusú kisventilátor elhelyezése Airvent Decor 100 CR | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-002.1.3 | Födém áttörések d x mm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben Meglévő födémáttörésekkel számolva, itt csak esetleges szükséges kiigazítások. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 83-999-002 | Helyi elszívás üzembe helyezési költség: Akusztikai mérés, jegyzőkönyv készítés 1 légtechn. rendszer | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-010-001.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 83-001-002.3.1.9-0860903 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) VF-18 esővédő sapka, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0