## Záradék
DÉRI MÚZEUM KISMACS RÉGÉSZETI |  | Költségvetési Kiírás vonatkozó
OKTATÓ ÉPÜLET |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. |  | együtt érvényes. Ajánlat készítéskor
HRSZ.. 65005/1 |  | minden szükséges -kiírásban nem jelölt-
szerelési anyagot, munkafázist
ÉPÜLETGÉPÉSZET |  | költségelni kell.
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS |  | Méretek helyszínen ellenőrizendők.
Elektromos szerelés kiírás nélkül.
Készült: 2017 08
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Általános szerelés | 0 | 0
Csővezeték szerelése | 0 | 0
Szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Általános szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-001.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, kartonfalban, 12,01-30 cm falvastagság között | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-021.1.2 | Falfülke vésés, téglafalban, osztó-gyűjtő szekrények beépítéshez. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-004.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 82 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-021-011.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 82 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-012.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 82 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 80-001-001.3.2.1.1-0125623 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: | 78 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/13 Tervek megjegyzése szerint - padlóban szerelt fűtési csőre - radiátor körök
7 | 80-001-001.3.2.1.1-0125822 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/20
8 | 80-001-001.3.2.1.1-0125824 | Mint előző tétel, de Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/20 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Csővezeték szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-001.1.1.1.1.2-0314531 | Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 16x2,2 mm, | 78 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tekercs, 130370-100 Radiátor körök
2 | 81-004-001.1.1.2.1.2-0314253 | Csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU RAUTITAN könyökcsatlakozó idom, 16/250, 266242 Radiátor körök | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-004-001.1.1.2.3.2-0314231 | három oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15 REHAU RAUTITAN csőkeresztező idom, 16-16-16, 266322 Radiátor körök | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-004-001.1.1.3.2-0314070 | Kiegészítők elhelyezése, osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva REHAU RAUTITAN flex csatlakozó csavarzat, 16x2,2, 266352 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-001.1.1.3.3-0310291 | Rögzítő- és takaróelemek elhelyezése REHAU csővezető ív 90 fok, fűtési, 16x2,0, 258408 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-005-001.1.4.1.2.1-0311152 | Fűtővezetéki osztó - gyűjtő szerelése, átfolyásmérővel, falba épített szekrénybe, 1-7 áramkörig REHAU fűtőkör osztó-gyűjtő átfolyásmérővel HKV-D 3 CrNi, 350266 REHAU osztó-gyűjtő szekrény UP 2, vakolat alatti, (3-4 kör), 110/550, 345410 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-005-001.1.1.1.1-0310003 | Padlófűtés fektetéshez tartozékok lehelyezése lejtési viszonyok beállítással; fi 4,2 10x10 acélháló hőtükör | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-005-001.1.4.1.2.1-0311151 | Kiegészítők elhelyezése, fűtőkör osztó-gyűjtő szerelése, átfolyásmérővel, falba épített szekrénybe, 1-7 áramkörig REHAU fűtőkör osztó-gyűjtő átfolyásmérővel HKV-D 4 CrNi, REHAU osztó-gyűjtő szekrény UP 2, vakolat alatti, (4 kör) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-005-001.1.4.2-0310285 | Kiegészítők elhelyezése, osztó-gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva REHAU RAUTITAN flex csatlakozó csavarzat, 16x2,2, 266352 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-001.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső A 37X 1/2" simavégű | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-004-001.4.1.1.1.4-0110013 | Mint előző tétel, de DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 88-011-001.1.1.1-0490314 | Csővezeték rögzítése, 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld csőbilincs, M8/M10, 1/2" (20-25 mm), horganyzott, Cikkszám:142940 + 50 cm M8 menetes szár, horganyzott, Cikkszám:113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám:129093 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 88-011-001.1.1.1-0490316 | MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld csőbilincs, M8/M10, 1" (33-37 mm), horganyzott, Cikkszám:142942 + 50 cm M8 menetes szár, horganyzott, Cikkszám:113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám:129093 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 56-055-011.1.1.2-0293613 | Tipizált szerelősín rendszerelemek helyszíni szerelése, szerelősín, egyszálas, 41/21/1,50 - 41/45/3,00 mm között Szerelősín, egyszálas, horganyzott, 41/21/1,50 L= 1,00m Csavarok, dübelek, rögzítők, kiegészítők. | 5 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szerelvények és berendezések sz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-007.2.1-0114001 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 15, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-014
2 | 82-001-007.2.1-0121018 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1/2", Csz: 1262200
3 | 82-001-007.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 113-0007-00
4 | 82-001-007.3.1-0114002 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-020
5 | 82-001-007.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
6 | 82-001-007.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00
7 | 82-001-016.2.3-0116052 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, sarok kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", Csz: 1.3724.41 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-016.2.5-0116092 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, sarok kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7724.91 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-017.1.2-0116131 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.7260.06 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-005-016.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-005-017.2.1-0213706 | Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-012-003.1.1.4-0425604 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, konvektorlemez és borítás nélkül, 600x 400 mm, fűtőtelj. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(90/70/20°C): 312 W
13 | 82-013-011.5-0324006 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) SIEMENS RDE100.1, szobatermosztát, LCD-kijelzővel, heti időprogrammal (fűtés szabályozására, kb.1K kapcsolási különbség), Csz.:RDE100.1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Padlófűtés
14 | 82-013-012-0324051 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó Időjáráskövető fűtésszabályozó készlet | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-013-015.2-0321043 | Vízhőmérséklet érzékelő felszerelése, csővezetékre bilinccsel, elektromos bekötés nélkül Vízhőmérséklet érzékelő, csőreszerelhető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-016-012.4 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-016-013.4 | Próbafűtés, 69.781 -139.560 W teljesítmény között - radiátorok beszabályozása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-012-003.1.1.1-0425006 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 300 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, konvektorlemez és borítás nélkül, 300x 600 mm, fűtőtelj. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(90/70/20°C): 261 W
19 | 82-012-003.2.1.4-0425696 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor EKE (21 típus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőtelj. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(90/70/20°C): 920 W
20 | 82-012-003.2.1.4-0425697 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor EKE (21 típus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőtelj. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(90/70/20°C): 1073 W
21 | 82-012-003.2.1.4-0425757 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőtelj. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(90/70/20°C): 574 W
22 | 82-012-003.2.1.4-0425760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtelj. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(90/70/20°C): 2238 W
23 | 82-012-003.2.1.6-0425995 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor EKE (21 típus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 500 mm, fűtőtelj. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(90/70/20°C): 1047 W
24 | 82-016-006.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 54-016-006.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 54-016-006.1-0000001 | Fe acél fűtési vezeték átmosatása. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 54-016-006.1-0000010 | Fűtési hálózat feltöltése lágyvízzel | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 15-016-002.1-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071) - magasban végzendő szerelési munkákhoz | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 19-010-001.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 19-010-001.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0