## Záradék
DÉRI MÚZEUM KISMACS RÉGÉSZETI |  | Költségvetési Kiírás vonatkozó
OKTATÓ ÉPÜLET |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. |  | együtt érvényes. Ajánlat készítéskor
HRSZ.. 65005/1 |  | minden szükséges -kiírásban nem jelölt-
szerelési anyagot, munkafázist
ÉPÜLETGÉPÉSZET |  | költségelni kell.
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS |  | Méretek helyszínen ellenőrizendők.
Elektromos szerelés kiírás nélkül.
Készült: 2017 08
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Földmunka | 0 | 0
Külső Gázhálózat építés | 0 | 0
Csővezeték szerelése | 0 | 0
Szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Földmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-005.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-011.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-011.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-004.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Természetes szemmegoszlású homok | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-002.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-011.1 | Kiszorult föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-012 | Munkahelyi depóniából kiszorult föld konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Külső Gázhálózat építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-001-002.1.1.1-0110019 | Acél védőcső elhelyezése, DN 40 méretig Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-005-006.1-0246642 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között KÖGÁZ D32/DN25 KPE-acél összekötő, tágulóhüvelyes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Csővezeték szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-001.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-30 cm falvastagság között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-002.1.3-0000065 | Födémáttörés d x cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | dbFurat | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-004.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-021-011.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-012.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-021-021.4.1-0130721 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, sárga 400, EAN: 5995061117710 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-021-031.4.1-0141709 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-003-001.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, csőátmérő DN 100-méretig, Fekete acélcső anyagminőség: MSZ EN ISO 3183:2013 L290NB DN 25 1" simavégű | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-013-001.2-0130984 | Védőburkolat hüvely elhelyezése - fal és födém átvezetéseknél; DN 50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 88-011-002.1-0490316 | Csővezeték rögzítése 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1" 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szerelvények és berendezések sz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-007.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar
2 | 82-001-007.3.2-1000000 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 FLEXITUB 1"-1" * 500-1000mm B-B rozsdamentes nyújtható gázcső | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-031.1.5-0170005 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 20 PN 6 3/4" Csatlakozás fűtő berendezésre. | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-031.1.7-0170006 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 25 PN 6 1" Csatlakozás GÁZ KÖZMŰ beállásra. (Tervezési határ) | 1 | Csatlak | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-016-006.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 15x10 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-003-000 | Gázmérő plombázása Gázszolgáltató számla szerint. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 54-016-005.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 15-016-002.1-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071) Mobil állvány használat-bérleti díj magasban végzett szerelési munkákhoz. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 19-037-001.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) 1db koax kémény | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 19-010-001.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 19-010-001.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0