## Záradék
DÉRI MÚZEUM KISMACS RÉGÉSZETI |  | Költségvetési Kiírás vonatkozó
OKTATÓ ÉPÜLET |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. |  | együtt érvényes. Ajánlat készítéskor
HRSZ.. 65005/1 |  | minden szükséges -kiírásban nem jelölt-
szerelési anyagot, munkafázist
ÉPÜLETGÉPÉSZET |  | költségelni kell.
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS |  | Méretek helyszínen ellenőrizendők.
Elektromos szerelés kiírás nélkül.
Készült: 2017 08
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Fűtő berendezés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Szerelvények és berendezések sz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-010-005.3.1-0322001 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig Viessmann Vitodens 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 5,9-23,7 kW
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fűtő berendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-010-005.3.2 | Gázüzemű fűtő készülék üzembe helyezési költség szakszervíz számla szerint; fűtő berendezés, tartozékok. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-010-005.3.2-0322010 | Fűtőköri csatlakozó készlet szivattyúval. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-013-016-0320771 | Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül Külső hőmérséklet érzékelő NTC | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-013-011.5-0241222 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-016-014.1.3-0322363 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 60/100 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-014.1.3-0322364 | füstcsövek, Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 0,5 m hosszú Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-016-014.2.4.1.3-0322357 | füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-016-016.3-0322360 | Kiegészítők füstgázkészletekhez Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Takaró gyűrű. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-016-016.3-0322381 | Kiegészítők füstgázkészletekhez Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Rögzítőbilincs, fehér (1 db), AZ-csőhöz Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-016-016.3-0322406 | Kiegészítők füstgázkészletekhez Viessmann PPs égéstermék-elvezetés lapostető átvezetés, fekete. Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-016-016.3-0322407 | Kiegészítők füstgázkészletekhez INOX madárvédő rács Rendszerméret: 60/100 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0