## Munka1
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
Kismacs Napraforgó u. 59. hrsz: 65005/1.
Régészeti oktató épület /2.ütem/
villamos tervdokumentációjához
Védőcső elhelyezése horonyba müa.
csőből horonyvéséssel elágazó dobozokkal
71-01-001-103 Mü. III.védőcső 0 16 mm
| 400 | m |  | a:
d:
71-01-002-101 Mü. III.védőcső 0 29 mm
| 30 | m |  | a:
d:
71-01-003-101 Mü. III.védőcső 0 36 mm
| 20 | m |  | a:
d:
Vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal,
dobozokkal falra szerelvee, DLP típus
71-01-061-011 65x50 mm
| 120 | m |  | a:
d:
71-01-061-012 65x105 mm
| 30 | m |  | a:
d:
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe
huzva leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-002-010 M 1kV Cu 1,5 mm2
| 1200 | m |  | a:
d:
71-02-002-011 M 1kV Cu 2,5 mm2
| 2400 | m |  | a:
d:
71-02-004-012 M 1kV Cu 10 mm2 védővez
| 20 | m |  | a:
d:
Kábelvezeték elhelyezése müa. csatornában, elágazó
dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-026-011 MT 3x1,5mm2
| 30 | m |  | a:
d:
71-02-026-012 MBCu 3x1,5mm2
| 50 | m |  | a:
d:
71-02-026-122 MBCu 3x2,5mm2
| 80 | m |  | a:
d:
71-02-026-142 MBCu 5x2,5mm2
| 60 | m |  | a:
d:
71-02-029-021 NYY 5x10 mm2
| 40 | m |  | a:
d:
2
Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztett
szereléssel, Prodax Classic fehér
71-04-001-015 Dugaszoló aljzat
| 21 | db |  | a:
d:
71-04-001-016 Dugaszoló aljzat kettős
| 1 | db |  | a:
d:
71-04-001-018 Dugaszoló aljzat tömitett
| 2 | db |  | a:
d:
Kapcsolók
Prodax Classic fehér kapcsoló
71-04-001-301 egysarku Pdk2-101 kb2
| 5 | db |  | a:
d:
71-04-001-302 kétsarku Pdk2-102 kb2
| 2 | db |  | a:
d:
71-04-001-303 háromsarku Pdk2-103 kb2
| 3 | db |  | a:
d:
71-04-001-304 kétáramkörös Pdk2-105 kb2
| 1 | db |  | a:
d:
71-04-001-502 Tömített kétsarkú kapcsoló
| 1 | db |  | a:
d:
71-06-001-031 Ipari kapcsoló, háromsarku KKMO 16. A tokozott házban, falra
szerelve.
| 1 | db |  | a:
d:
Biztosító és elosztóberendézesek
71-05-001-004 |  | Oktató épület villamosőelosztó SCHRACK tip. lemezszekrény
Modul 160 590x710x160 mm maszkos előlappal,
/GE-4 terv szerint falba süllyesztve szerelve./
| 1 | db |  | a:
d:
71-04-026-001 |  | Központi videó kaputelefon egység,
bejárat mellett süllyesztve szerelve.
| 1 | db |  | a:
d:
71-04-033-001 |  | Videó kaputelefon lakáskészülék
| 1 | db |  | a:
d:
Világítótestek
71-08-001-007 |  | Opálburás falilámpa MVT 60 F 20 W
| 1 | db |  | a:
d:
71-08-001-008 |  | Opálburás mennyezetlámpa kompakt 7B F 13 18 W IP 44
| 3 | db |  | a:
d:
3
71-08-001-018 |  | Járdába süllyesztett lámpatest FLOOR 1600 4F DI 81 1x26 IP 67
| 12 | db |  | a:
d.
71-08-001-020 |  | Terelőrácsos, tükrös fénycsöves lámpatest 3 HC RE 08 2x36 W
mennyezeti /elektronikus előtéttel/
| 50 | db |  | a:
d:
71-08-001-032 |  | Kompakt mélysugárzó 2x26 W SHELL-1 3S F0 147 IP 44
mozgásérzékelővel.
| 1 | db |  | a:
d:
71-08-004-010 |  | Irányfény lámpatest 8 CP EL20 "Kijárat" felirattal 8 W üzemidő:1óra
| 2 | db |  | a:
d:
71-11-006-003 Villanyszereléshez kapcsolódó kiegészítő tételek
Szerelvény csatlakozó doboz süllyesztve szerelve MÜDS 80
| 30 | db |  | a.
d:
71-11-007-021 Kaiser doboz süllyesztve szerelve világítási sze-
| relvények és csatlakozóhely részére. | relvények és telefon, sz.gép csatlakozóhely részére
| 40 | db |  | a:
d:
71-11-007-001 Elágazó doboz süllyesztve szerelve MÜDN-100
| 6 | db |  | a:
d:
71-11-028-001 vezeték bekötése készülékbe
| 2 | db |  | a:
d:
71-11-017-011 |  | EPH bilincs szerelése
| 10 | db |  | a:
d:
71-04-027-010 |  | Elektronikus ventillációs miniatür relé, világítási kapcsoló-
dobozba szerelve. SCHRACK tip. BZ 326 329
| 1 | db |  | a:
d:
71-04-032-010 |  | Alkonykapcsoló GFK
| 1 | db |  | a:
d:
71-16-000-010 |  | Faláttrörés
| 16 | db |  | a:
d:
71-16-000-020 |  | Födémáttörés betonfalban
| 2 | db |  | a:
d:
4
Fényforás elhelyezése
71-11-010-101 Kompakt izzó E 27 foglalattal 20W
| 1 | db |  | a:
d:
71-11-040-013 Fénycső 36W F33 fehér
| 100 | db |  | a:
d:
71-11-040-016 |  | Kompakt fénycső 18 W FD
| 3 | db |  | a:
d:
71-11-040-018 |  | Kompakt fénycső 26 W FD
| 14 | db |  | a:
d:
Villám és érintésvédelmi hálózatok
71-11-054-001 Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése földelő rendszerbe
| 2 | db |  | a:
d:
71-11-061-103 Rudföldelő 4m-es, 0 20mm köracélból
| 1 | db |  | a.
d:
71-11-061-113 Földelő vezeték 0 16 mm köracélból
| 20 | m |  | a:
d:
71-11-066-001 Érintésvédelmi mérési jkv készítése
|  | 4pld |  | d:
71-11-076-001 Megvilágítás mérési jkv készítése
|  | 4pld |  | d:
|  | Összesen: |  | a:
d:
Debrecen, 2017. 07. hó
Sasvári Gábor sk. tervező
5
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
Kismacs Napraforgó u. 59. hrsz: 65005/1.
Régészeti oktató épület /2.ütem/
Kábelépítés villamos tervéhez.
61-11-01-76 NYY 5x2.5mm2 földkábel árokba fektetve
| 15 | m |  | a:
d:
61-11-01-81 NYY 5x10mm2 földkábel árokba fektetve
| 20 | m |  | a:
d:
62-16-71-81 Zsugor végelzáró Raychem 1 kV 10mm2 kábelre
| 4 | db |  | a:
d:
64-15-41-11 Kábelvég kiképzés 2-5 érszám esetén
| 4 | db |  | a:
d:
65-21-11-1 Kábelárok ásás, földvisszatöltéssel, tömöritéssel 0,7x0,4m
| 20 | m |  | d:
65-23-11-1 Homokágy készítés 0,4m
| 20 | m |  | a:
d:
65-25-11-1 Védőcső elhelyezése 0 25 KPE
| 15 | m |  | a:
d:
65-25-11-2 Védőcső elhelyezése 0 63 KPE
| 10 | m |  | a:
d:
65-26-11-1 Jelzőkő
| 2 | db |  | a:
d.
65-71-11-4 Rudföldelő 4 m
| 2 | db |  | a:
d:
69-12-12-1 Kábelbujtás függőlegesen 1A
| 4 | db |  | d:
69-13-11-1 Védőcsőbe huzás 15 m-ig 1B
| 2 | db |  | d:
69-41-11-1 Többlet földkitermelés
| 1 | m3 |  | d:
94-16-52-401 Műanyag jelzőszalag elhelyezése kábel fölött 0,3m-re
| 20 | m |  | a:
d:
71-05--001-020 |  | Kapunyitó A1 tokozott szekrény
| 1 | db |  | a:
d:
71-11-070-001 |  | Földelési ellenállás, kábel szigetelési ellenállás mérési jkv készítés.
Érintésvédelmi mérési jkv készítése.
d:
|  | Összesen: |  | a.
d:
| Debrecen 2017. 07. hó |  |  |  | Sasvári Gábor sk. tervező
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ
Kismacs Napraforgó u. 59. hrsz: 65005/1.
Régészeti oktató épület /2. ütem/
villamos tervdokumentációjához
|  |  |  | Anyag: |  | Szerelési díj:
1. Villamos szerelés:
2. Kábelépítési munkák:
1- 2 Összesen:
3. Anyag+szerelési dij összesen:
4. Csatlakozási díj: | [5 empty] | 140400
5. Nettó ár:
6. ÁFA 27 %
7. Bruttó költség összesen:
Debrecen, 2017. július hó
Sasvári Gábor sk.
tervező