## Záradék
DÉRI MÚZEUM KISMACS RÉGÉSZETI |  | Költségvetési Kiírás vonatkozó
OKTATÓ ÉPÜLET |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. |  | együtt érvényes. Ajánlat készítéskor
HRSZ.. 65005/1 |  | minden szükséges -kiírásban nem jelölt-
szerelési anyagot, munkafázist
ÉPÜLETGÉPÉSZET |  | költségelni kell.
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS |  | Méretek helyszínen ellenőrizendők.
Elektromos szerelés kiírás nélkül.
Készült: 2017 08
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Víztelenítés, dúcolás, korlát | 0 | 0
Földmunka | 0 | 0
Csapadékvíz hálózat | 0 | 0
Szennyvíz hálózat | 0 | 0
Külső Hvíz hálózat építés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Víztelenítés, dúcolás, korlát
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 14-001-001.1.1 | Víztelenítési költség - szükség esetén és szükséges technikai megoldás alkalmazással. Előirányzati összeg | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13-001-001.2.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-017-003 | Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Földmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-006.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig Csp 46fm*0,70m*1,10m Szv 46fm*0,70m*1,10m Hv 10fm*0,70*1,20m | 80 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-011.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 28 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-011.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-004.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok (15cm vtg.) | 13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-002.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 95% | 80 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-011.7 | Kiszorult föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-012 | Munkahelyi depóniából kiszorult föld konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-002-052.1-0336551 | Műanyag szigetelésű kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, MAL 1x2,5mm 1kV jelzővezeték | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Csapadékvíz hálózat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-031.2.1-0131502 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-005-031.3-0234723 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400 PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 90° fenékelem 400 mm/110 mm/110 mm, KGAL400/110/110P | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-005-033.2-0234952 | Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő gumigyűrűvel, vagy aknakónusz kapaszkodó létrával és tömítőgyűrűkkel, öntöttvas vagy műanyag fedlappal, A 15 - D 400 kN terhelési osztályban, zárt vagy ventillációs kivitelben, DN 315 PIPELIFE nehéz fedlap, KG | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cső 315 mm, teleszkópos gumi H700 mm teleszkópos kivitelhez, OV315F.TEL40TSR
4 | 19-010-001.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-010-001.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szennyvíz hálózat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-002-002.1.2.2.1-0111008 | PE polietilén lefolyócső szerelése szakaszos tömörségi próbával, földárokban, 6DN 110 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 367.000, átmérő 110 x 4,3 mm | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-001-031.2.1-0131502 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-005-031.3-0234723 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400 PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 45° fenékelem 400 mm/160 mm/160 mm, KGAL400/160/160P DN100 vezetékbe 1db / DN160 vezetékbe 1db | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-005-033.2-0234952 | Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő gumigyűrűvel, vagy aknakónusz kapaszkodó létrával és tömítőgyűrűkkel, öntöttvas vagy műanyag fedlappal, A 15 - D 400 kN terhelési osztályban, zárt vagy ventillációs kivitelben, DN 315 PIPELIFE nehéz fedlap, KG | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cső 315 mm, teleszkópos gumi H700 mm teleszkópos kivitelhez, OV315F.TEL40TSR
5 | 53-009-001.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19-010-001.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-010-001.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 53-005-032.2-0235421 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 400 aknafalcső PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 400 mm/2000 mm, KGGL400/2MS.SN2F | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53-005-031.3-0234723 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400 PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 90° fenékelem 400 mm/110 mm/110 mm, KGAL400/160/160P | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53-005-032.2-0235421 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 400 aknafalcső PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 400 mm/2000 mm, KGGL400/2MS.SN2F | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Külső Hvíz hálózat építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-006.1-0247529 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE tokos menetes acél összekötő vízre 40mmx5/4", TPEMGA40X5/4"V | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-006-004.4-0158201 | Szerelvények kiegészítő elemei 1550-0000-00 Csapszekrény házi főelzáróhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-004-004.1.2-0120701 | Előző főcsap alá: Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics | 0.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-016-006.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-016-007.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-006.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése egysoros 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-010-001.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 19-010-001.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 54-005-005.1-0110063 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25), 80VSDR11032EN200K | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 54-006-002.4-0130606 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 32 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 54-006-004.2.1 | Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 32 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0