## Tűzjelző
Tűzjelző
Ssz. | Tipus | Megnevezés | menny. | Anyag eá. | Díj eá. | Anyag | Díj
1 | GFE A-NET Junior | Címezhető intelligens tűzjelző központ (1 db visszatérő hurok analóg, címzett jelzésadók fogadására, relékkel, tápegységgel, kijelzővel) | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Akku 7Ah | Akkumulátor 12V 7Ah | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | Kommunikátor egység tűzoltósági átjelzéshez | 0 |  |  | 0 | 0
Analóg érzékelők
4 | AL-358DSL | Címezhető optikai füstérzékelő, 24V, másodkijelző csatlakozással | 6 |  |  | 0 | 0
5 | AL-358DHL | Címezhető hősebesség érzékelő, 24V, másodkijelző csatlakozással | 1 |  |  | 0 | 0
6 | BASE | Érzékelő aljzat | 7 |  |  | 0 | 0
Analóg kézi jelzésadók
7 | AL-MCPA-ISO | Címezhető kézi jelzésadó piros, fényvisszaverő grafikai jezéssel ellátva, izolátoros | 2 |  |  | 0 | 0
Modulok
8 | AL-3IO | Be/kimeneti modul 3 bemenet 3 kimenet | 1 |  |  | 0 | 0
Sziréna
9 | ValkyrieCSR | Beltéri hangjelző | 4 |  |  | 0 | 0
Kábelek
10 | JB Y/St/Y 2x0,8 | Piros árnyékolt Cu tűzjelzőkábel | 300 |  |  | 0 | 0
11 | JB-H(St)H 1*2x1.0 E30 | Halogénm. tűzálló kábel 30 perces tűzállósággal | 100 |  |  | 0 | 0
12 | JB-H(St)H 4*2x0,8 E30 | Halogénm. tűzálló kábel 30 perces tűzállósággal | 101 |  |  | 0 | 0
Védőcsövek
13 | MÜII20 | Mű II20 merev szigetelő védőcső, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, álmennyezet felett és/vagy szabadon pattintó bilinccsel vasbeton födémre, oszlopra szerelve, Ø 20 mm | 100 |  |  | 0 | 0
14 |  | Minősített E30-as bilincs szabadon futó vezérlő vezeték rögzítésére a szabvány előírásai szerint (8 mm-es) | 300 |  |  | 0 | 0
15 |  | LPE40 műanyag cső | 50 |  |  | 0 | 0
16 |  | 150x150 lángálló kötődoboz | 2 |  |  | 0 | 0
17 |  | Egyéb rezsianyagok | 1 |  |  | 0 | 0
18 |  | Üzembe helyezés, programozás, oktatás | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Anyag összesen: |  |  |  | 0
|  | Munkadíj összesen: |  |  |  |  | 0
|  | Nettó vállalási ár: |  |  |  | 0
|  | Vállalási ár (buttó) |  |  |  | 0