## Összesítő
Név :
Cím :
Kelt: 201. év...........hó...nap
A munka leírása:
Kismacs régészeti oktatóépület építése.
4002 Kismacs, Napraforgó utca 59.
Hrsz.: 65005/1
Villámvédelem kialakítása.
Készült:
Költségvetés fõösszesítõ
| Megnevezés |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
| 1. Építmény közvetlen költségei: |  |  | 0 |  | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen
| 2.1 ÁFA vetítési alap |  |  |  | 0
| 2.2 Áfa |  | 27% |  | 0
| 3. A munka ára |  |  |  | 0
Aláírás
Munkanem összesítõ
| Munkanem száma és megnevezése |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka |  |  | 0 |  | 0
| 41 Tetőfedés |  |  | 0 |  | 0
| 71 Villanyszerelés |  |  | 0 |  | 0
| 72 Épületautomatika |  |  | 0 |  | 0
| I. Fejezet munkanemei összesen |  |  | 0 |  | 0

## 21 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája, visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunká ja 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig. | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája, visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 1,0 m mélységig, 0,40 m szélességig. | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-2.1.3 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. (szomszédos épület földelő és erősáramú földelő) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 41 Tetöfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
4 | 41-006-29.5-0991154 | Tetőfedésnél tetőátvezető elem elhelyezése O6-70 mm: Vízzáró harang DFE 1 átm. 0-35mm, felfogó részére, vízzáró lefedéssel. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 71 Villanyszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
5 | 71-001-11.1.2-0121102 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm), vizsgáló összekötővel együtt: KAISER 1298-09 elágazódoboz 175 x 120 x 65 mm, J. Pröpster ellenőrzőajtó 155x205 1044, J. Pröpster leválasztó kapocs 111375. Kompletten. | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-013-11.1.3-0310208 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 4 vezetős (B fokozat) OBO V50-3+NPE-280 5093526 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-013-5.1-0522002 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16 mm köracélból 2 méter hosszú: J. Pröpster felfogórúd átm.16x l=2000 101002, tüzihorganyzott. Tartószerkezet alkalmazásával. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: Épület beton vasalás bekötése, hegesztéssel. ( hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-013-5.1-0522003 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16 mm köracélból 3 méter hosszú: J. Pröpster felfogórúd átm.16x l=3000 101003, tüzihorganyzott. Tartószerkezet alkalmazásával. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-013-9 | Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése: kompletten | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-013-5.3-0525267 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése Esőcsatorna bekötő bilincs, tűzihorganyzott: Esőcsatornához alsó bekötés. J. Pröpster csőbilincs 80-150mm 110251. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-013-3.1.1-0522510 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm2-ig (átmérő: 20 mm-ig) Köracél 10 mm: J. Pröpster átm.10mm tüzihorganyzott acél 100010. Aljzatban vezetve. Tartószerkezet beépítésével. | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: Az épületekben lévő EPH rendszer összekötése az új földelőhálóval : Földelő bekötése hegesztéssel. ( hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: Kerítés bekötése, a tervben szereplő összeállításban. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-013-3.1.1-0522510 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, sodronyból vagy köracélból, 300 mm2-ig (átmérő: 20 mm-ig) J. Pröpster átm.10mm tüzihorganyzott acél 100010, földelővezető részére, tartószerkezet beépítésével. ( a hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: Építmény földelő bekötése.(erősáramú földelő) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 3 méter hosszú, tűzihorganyzott, vizsgáló összekötő nélkül: J. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-013-3.2.3-0522650 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 151 - 300 mm2 között J. Pröpster tűzihorganyzott laposvas 40x4, 100440, kerítés részére, hegesztéssel. ( a hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: Szomszédos épület földelő bekötése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: J. Pröpster csatlakozó kapocs 1379. Lemezburkolat bekötése. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: HEA 180 acél pillér alsó bekötés. ( a hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése: Acél rácsostartó bekötés. ( a hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-013-4.1.1-0522510 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig J. Pröpster átm.10mm tüzihorganyzott acél 100010. ( a hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-013-3.1.1-0522510 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm2-ig (átmérő: 20 mm-ig) Köracél 10 mm: J. Pröpster átm.10mm tüzihorganyzott acél 100010. Tartószerkezet beépítésével. | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 72 Épületautomatika
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
25 | 72-061-61.1.1.3-0110502 | Műanyag szigetelés készítése, hőre zsugorodó szerelvénnyel. A földelővezetőre galvanikus átvezetés, vastagfalú zsugorcsővel : zsugorcső elhelyezése, Tracon, ZSB33/8R- 3,2 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0