## Záradék
DÉRI MÚZEUM KISMACS RÉGÉSZETI |  | Költségvetési Kiírás vonatkozó
OKTATÓ ÉPÜLET |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. |  | együtt érvényes. Ajánlat készítéskor
HRSZ.. 65005/1 |  | minden szükséges -kiírásban nem jelölt-
szerelési anyagot, munkafázist
ÉPÜLETGÉPÉSZET |  | költségelni kell.
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS |  | Méretek helyszínen ellenőrizendők.
Elektromos szerelés kiírás nélkül.
Készült: 2017 08
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Földmunka | 0 | 0
Csapadékvíz hálózat | 0 | 0
Általános szerelés | 0 | 0
Csővezeték szerelése | 0 | 0
Szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Földmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-005.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály Szennyvíz vezeték: 49fm * 0,60m * 0,80m Csapadékvíz vezeték: 41fm * 0,60m * 0,80m | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-011.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-004-004.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok | 2.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-008-001.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-011.4 | Kiszorult föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-011-012 | Munkahelyi depóniából kiszorult föld konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Csapadékvíz hálózat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-002-002.1.2.2.1-1000000 | Mint előző tétel, de szabadon szerelve Db20 hangcsillapított rendszer DN 110 310.000.14.1 Geberit Silent-db20 hangcsillapított lefolyócső 3m-es szálban d110x3000, matt fekete + szükséges csőidomok (ejtő vezeték) | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-021-005.1-0232323 | ACO SELF ereszcsatorna bekötő elem bűzzárral, hordalékfogóval, NA 100-as csatlakozással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 88-011-002.2-0490297 | Csővezeték rögzítése 2 1/2" - 6" átmérő között MÜPRO OPTIMAL DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 4" (113-117 mm), horganyzott, Cikkszám:119798 + 10 cm menetes szár, M10, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám:113467 + acéldübel, M10 x 40 mm, horganyzott, Cikkszám:129089 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-001.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, kartonfalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-002.1.3 | Födém átfúrás d x mm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben Kihagyott áttörésekkel számolva, itt csak szükséges kiigazítások, pótlások kiírása. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-003.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 80-001-001.3.2.1.1-0125822 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése polietilén csőhéjjal, csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/20
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Csővezeték szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-001-002.1.1.5-0131341 | Acél védőcső elhelyezése alapban, DN 150 méretig, DN 100 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 108.0 x 3.6 mm | 1 | dbm | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-001-002.1.2.1-0131601 | Mint előző tétel, de DN 150 méret felett, DN 200 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 219.1 x 6.3 mm | 1 | dbm | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-005-006.1-0247529 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE tokos menetes acél összekötő vízre 32mmx5/4", TPEMGA32X5/4"V | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-006-002.6-0130608 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 32 2491-1313-30 HAWLE Házi főelzáró és leeresztőszelep önműködő leürítővel /bb/ 5/4'' önttvas csapszekrénnyel, beépítési készlettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-001-001.1.1.1.2.2-0311052 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, falhoronyban, DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 20x2,8 mm, szál, | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
130380-006
6 | 81-001-001.1.1.1.2.4-0311058 | Mint előző tétel, de DN 25 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 32x4,4 mm, szál, 130400-006 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-002-002.1.2.1.3-0111004 | PE polietilén lefolyócső szerelése szakaszos tömörségi próbával, aljzatban, falhoronyban, elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomokkal, csőátmérő DN 100 méretig, DN 56 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 363.000, átmérő 56 x 3,0 mm | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-002-002.1.2.2.1-0111008 | Mint előző tétel, de Földárokban DN 110 GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 367.000, átmérő 110 x 4,3 mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 88-011-002.1-0490314 | Csővezeték rögzítése 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1/2" (20-25 mm), horganyzott, Cikkszám:142940 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám:113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám:129093 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 56-055-011.1.1.2-0293612 | Tipizált szerelősín rendszerelemek helyszíni szerelése, szerelősín, egyszálas, 41/21/1,50 - 41/45/3,00 mm között Szerelősín, egyszálas, horganyzott, 41/21/1,50 L= 0,50m Csavarok, dübelek, rögzítők, kiegészítők. Alapvezeték szerelésnél. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 56-055-011.1.1.2-0293613 | Tipizált szerelősín rendszerelemek helyszíni szerelése, szerelősín, egyszálas, 41/21/1,50 - 41/45/3,00 mm között Szerelősín, egyszálas, horganyzott, 41/21/1,50 L= 1,00m Csavarok, dübelek, rögzítők, kiegészítők. Hőközpontban- szerelvény blokk rögzítések. | 1 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szerelvények és berendezések sz
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-007.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-001-007.2.2-0130114 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-007.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 113-0007-00
4 | 82-001-007.3.8-0722392 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor B 3/4" biztonsági szelep 6 bar, Rendelési szám: 27110 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-007.5.1-0121058 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5/4", Csz: 1262203
6 | 82-001-007.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
7 | 82-001-031.2.1-0170007 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 15-25 méret között DN 15 / DN 20 2x Csatlakozás zártrendszerű elektromos forróvíztárolóra | 1 | kszlt. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-002.1.1.2-0214051 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, kétmedencés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-005.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Alföldi Saval porcelán mosdó 60 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, 7018 60 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-011.1.2.2-0110211 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben BÁZIS porcelán mélyöblítésű W.C. alsó kifolyású, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-012.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-012.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-013.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-009-019.3.2-0318778 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni véd.-mel, kr. leeresztőszeleppel, kód: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
150-0058-00
15 | 82-009-019.5.2-0318786 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior Evo mosogató csaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 152-0049-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-009-031.1.1-0135003 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL100G/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", gömbcsuklóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-031.2-0135031 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-016-001.1.3-0116051 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-016-001.1.9-0391451 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval Green Clean - Fali WC-kefe, rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt, falra szerelhető kivehető belső tartállyal, Méretek: 95x267x110 mm, B01016SN | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-016-001.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-016-002.1-0380082 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben MERIDA Modu folyékony szappan adagoló, ABS műanyag - űrtartalom: 900ml  speciális rendszerkulccsal zárható szélesség 11,5 cm / | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
magasság 25 cm / mélység 11,5 cm
22 | 82-016-003.1-0222111 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Maxi H1mod hajtogatott papírtörölköző tartó Z/C, ABS műa. 500 darabos, spec.kulccsal nyitható, szél:29 cm, mag:40 cm, mély:14 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-016-003.1-0222121 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Midi T1mod toalettpapír tartó ABS műa. ABS műa. papír átm:23/315 m, spec. kulccsal nyitható, szél:28 cm, mag:30 cm, mély:13 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-031-001.1.1.1.4-0557077 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 40 BWT Europafilter RS 5/4" visszaöblíthető védőszűrő 9 m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-004-001.2-0353212 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között HAJDU Z - 50 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111615113
26 | 82-016-006.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése egysoros 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 54-016-006.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 54-016-007.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 54-016-007.1-0000010 | Vízmintavétel, jegyzőkönyv készítés ANTSZ számla szerint. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 15-016-002.1-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071) - magasban végzendő szerelési munkákhoz | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 19-010-001.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 19-010-001.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0